Техническое задание на демонтаж и монтаж кондиционеров

- Подвид заявки: монтаж кондиционера в Аптеке НЦ г. Днепр.

- Инициатор проведения тендера: Шутяк Н.В. т.067-2095852

- Структурное подразделение: Аптека НЦ

- Дата создания: 21/06/2023 г.

- Цель проведения тендера: выбрать компанию которая выполнит демонтаж, монтаж кондиционеров.

- Вид услуг: демонтаж, установка кондиционеров.

Виды работ:

- необходимо выполнить демонтаж кондиционеров Neoclima NS/NU-12AHX в кол-ве 3шт.с кронштейнами по адресу ул.Набережна Перемоги 86а

- необходимо выполнить монтаж кондиционеров Neoclima NS/NU-12AHX в кол-ве 3шт.

по адресу проспект Олександра Поля, 10/12

План аптеки:

В помещениях 1,2,4 необходимо установить кондиционеры Neoclima NS/NU-12AHX согласно плану. Внутренние блоки кондиционеров смонтировать в помещении. Наружные блоки установить на улице. Высота монтажа наружных блоков 6м.от земли. При монтаже использовать старые кронштейны

Кронштейны крепления наружного блока прогрунтовать серой краской в два слоя.

Трасса подключения первый кондиционер 8м., второй 11м., третий 14м. Вывести дренаж наружу. Произвести подключение кондиционера к системе электроснабжения.

- Условия обслуживания/ гарантии:  Гарантия 1 год.

- Требования к основному виду деятельности / специализации поставщика .   Установка сплит систем.

- Перечень документов, которые должны быть предоставлены поставщиком в рамках предоставления ценового предложения для проведения сравнительного анализа всех предложений:

Коммерческое предложение

- Перечень либо структура разделов, которые обязательно должны быть отдельно выделены в предоставленном ценовом предложении: Отдельно работа , отдельно материалы

11. Условия, порядок и этапы оплаты. Материалы предоплата 50%. После завершения монтажа и подписания акта выполненных работ 50%.