**Технічне завдання на зміну освітлення в приміщенні магазину**

**м. Рівне, просп. Миру 13**

1. **Демонтажні роботи**

* Демонтувати стельові світильники (упакувати в стрейч плівку, скласти в картонний гофроящик) – 40 шт.
* Демонтаж контражурних стельових світильників (упакувати в стрейч плівку, скласти в картонний гофроящик) – 16 шт.
* Відключення контражурних стінових світильників від мережі – послуга
* Опуски кабелів (гофротруб) після відключення ізолюються та фіксуються до стелі.

1. **Монтажні роботи :**

* Виконати монтаж світильників згідно проекту
* Використовувати існуючі автомати, вимикачі та проводку (до розподільчих коробок)
* Розділити освітлення на 4 групи (Група 1 – світильники №4; Група 2 – світильники №6; Група 3 – світильники №2, №3; Група 4 – світильники №1, №5, №7, №8)
* Висота приміщення – 3150 мм (висота до ламелей – 2850 мм)

1. **Інші умови:**

* Після виконання робіт виконати прибирання приміщення від будівельного сміття.

**Електронна адреса для зв’язку**[kpbud@vodafone.ua](mailto:kpbud@vodafone.ua)

* **Свою цінову пропозицію висилаєте на електронну пошту, заповніть таблицю**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Підрядник**(назва компанії) | **Телефон,контактна особа**(ПІП) | **сума КП з ПДВ**(з урахуванням матеріалів) | **передоплата** | **Кількість календарних днів на роботи** | **Примітки**(тов,ФОП №гр) |
| 1 |  |  |  |  |  |  |

**Всі питання ТІЛЬКИ через електронну пошту**

**Дата подачі заявки до 10.00 06.07.2023 г**

*ФОТО ПРИМІЩЕННЯ*

|  |
| --- |
| *Z:\Development\Develop\Рабочая документация отдела строительства\Ровенская\Ровно\Мира 13\фото 10.04.23\IMG_20230410_130720722_HDR.jpg* |

|  |
| --- |
| *Z:\Development\Develop\Рабочая документация отдела строительства\Ровенская\Ровно\Мира 13\фото 10.04.23\IMG_20230410_130649662_HDR.jpg* |

|  |
| --- |
| Z:\Development\Develop\Рабочая документация отдела строительства\Ровенская\Ровно\Мира 13\фото 10.04.23\IMG_20230410_131253325.jpg |

|  |
| --- |
| Z:\Development\Develop\Рабочая документация отдела строительства\Ровенская\Ровно\Мира 13\фото 10.04.23\IMG_20230410_130717915_HDR.jpg |

|  |
| --- |
|  |