ТЕХНІЧНЕ ЗАВДАННЯ

НА ВИКОНАННЯ РОБІТ ПО ВЛАШТУВАННЮ ФАСАДУ ТА ПОКРІВЛІ АДМІНБУДІВЛІ С. КІБЛИЧ ФІЛІЯ МАЛА МОЧУЛКА

# Призначення робіт

Підвищення іміджу компанії. Приведення будівлі до корпоративного стилю. Збереження цілісності будівлі

# Мета виконання робіт

Облаштування адмінбудівлі переслідує наступні цілі:

1. Забезпечення якості санітарного стану території
2. Підвищення іміджу компанії.
3. Єнергозбереження.
4. Збереження цілісності будівлі

# Характеристика об’єкта

Адмінбудівля знаходиться в с. Кіблич Гайсинського району Вінницької області.

**Фасиди** будівлі необхідно виконати із нанесенням пінопласту товщиною 5см (через клей із закріпленням дюбель-зонтик), після чого заармувати сіткою та клеєм. Нанесення штукатурки -короїд виконувати від кута будівлі до кута без перервно. Утеплення укосів та цокольної частини виконати із пінополістиролу 2см. Фарбувати фасад згідно візуалізації яка додається .

**Покрівля** виконана із азбестоцементних листів. Потрібно провести повний демонтаж азбестоцементних листів, влаштувати обрешітку під металочерепицю, влаштувати гідробарєр та влаштувати металочерепицю темно коричневого кольору згідно візуалізації. Водовідвідну систему виконати темно коричневого кольору

Обмірні креслення фасадів додається.

1. **Вимоги до матеріалу**

Усі матеріали за рахунок Підрядника (попередньо погодивши вартість із Замовником) Матеріали повинні використовуватися якісні із відповідними сертифікатами пожежної, та екологічної безпеки.

1. **Виконання робіт**

Роботи виконувати вчасно та якісно. До виконання робіт допускається персонал який пройшов та отримав необхідний для кожного етапу виконання робіт рівень з охорони праці

1. **Вимоги до КП**

В комерційній пропозиції просимо вказати:

* Термін виконання робіт не більше 50к. д.;
* Умови оплати можливі 50% аванс 50 % після завершення робіт.