**Заміна канального кондиціонера в ТТ в м. Чернівці, пл. Соборна, 10**

У діючому комерційному приміщенні, яке знаходиться за адресою: **м. Чернівці, пл. Соборна, 10**, необхідно виконати:

1. заміну стельових плит типу "Армстронг" (по існуючому каркасу) – 3,96 м.кв. – 11 шт;
2. демонтаж, монтаж підвісної стелі з ламелів 20м.кв;
3. розширення прорізів в стелі з ГКЛ 0,24м.кв (в кабінеті директора);
4. встановлення ревізійного люка в стелі з ГКЛ 0,24м.кв (в кабінеті директора);
5. демонтаж кондиціонера (зовнішній блок, внутрішній блок, пульт керування), пакування у стрейч плівку (залишити у магазині, керівник магазину скаже де саме);
6. демонтаж існуючої фріонової магістралі – 52м.пог;
7. демонтаж існуючої дренажної трубки 10м;
8. монтаж дренажної трубки 10м;
9. монтаж кондиціонера TCL TCC-48D2HRA/U3(SY) (внутрішній блок, зовнішній блок, пульт керування);
10. електричне під’єдннання внутрішнього та зовнішнього блоків;
11. монтаж фріонової магістралі в утеплювачі – 52м.пог;
12. утеплення внутрішнього блоку (шумоізоляція) – 4м.кв;
13. підрізання та підгон існуючої (повітропроводів) вентиляції під внутрішній блок;
14. під’єднання трубопроводів кондиціонеру до існуючої системи вентиляції;
15. випробування на герметичність;
16. дозаправку хладогентом;
17. пуско-налагоджувальні роботи
18. перевірку працездатності та коректної роботи кондиціонеру;
19. післябудівельне прибирання.

Всі матеріали для виконання заміни кондиціонеру необхідно придбати виконавцю даної роботи. До ТЗ додається дефектний акт та проект на існуючу вентиляцію.

Обстеження треба врахувати у комерційній пропозиції. Робота по договору. Прошу надати комерційну пропозицію та термін для гарантійного ремонту.

**Електронна адреса для зв’язку**[kpbud@vodafone.ua](mailto:kpbud@vodafone.ua)

* **Свою цінову пропозицію висилаєте на електронну пошту, заповніть таблицю**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Підрядник**(назва компанії) | **Телефон,контактна особа**(ПІП) | **сума КП з ПДВ**(з урахуванням матеріалів) | **передоплата** | **Кількість календарних днів на роботи** | **Примітки**(тов,ФОП №гр) |
| 1 |  |  |  |  |  |  |

**Всі питання ТІЛЬКИ через електронну пошту**

**Дата подачі заявки до 10.00 14.08.2023 г**