## Спецификация развернутая (hidden)
№ | Найменування | Виробник та артикул | Од. виміру | Кількість | Ціна грн з ПДВ | Сума грн з ПДВ
1 | Металорукав e.met.sleeve.stand.proof.slfs.12 оцинкований, ізольований | s032029 E-next | м/п | 1800 | 6.23 | 11214
| Металорукав e.met.sleeve.stand.proof.slfs.15 оцинкований, ізольований | s032030 E- next | м/п | 1400 | 7.73 | 10822
| Металорукав e.met.sleeve.stand.proof.slfs.18 оцинкований, ізольований | s032031 E-next | м/п | 1050 | 11.075 | 11628.75
| Ввод прямий e.met.dir.stand.sldx.12 для металорукава 12мм | s045003 E-next | шт | 2 | 6.9875 | 13.975
| Ввод прямий e.met.dir.stand.sldx.15 для металорукава 15мм | s045004 E-next | шт | 2 | 9.25 | 18.5
| Ввод прямий e.met.dir.stand.sldx.18 для металорукава 18мм | s045005 E-next | шт | 2 | 12.6875 | 25.375
| Кліпса e.met.clips.stand.15.1s для металорукава 15мм, одностороння | s043001 E-next | шт | 900 | 0.65 | 585
| Кліпса e.met.clips.stand.18.1s для металорукава 18мм, одностороння | s043002 E-next | шт | 700 | 0.9625 | 673.75
| Кліпса e.met.clips.stand.15.2s для металорукава 15мм, двостороння | s043007 E- next | шт | 120 | 0.75 | 90
| Кліпса e.met.clips.stand.18.2s для металорукава 18мм, двостороння | s043008 E-next | шт | 525 | 1.1875 | 623.4375
| З'єднувач e.met.connect.stand.sldx.15 для металорукава 15мм | s044001 E-next | шт | 13 | 12.25 | 159.25
| Коробки розподільні з гладкими стінками, IP56 | 54010 ДКС | шт | 110 | 49 | 5390
| Кабельна коробка розгалуджeння 90х90х52 | Beterman | шт | 78 | 9.42 | 734.76
| Кабель H07RNF 3G1,5 | ТФ Кабель | м\п | 230 | 8.11 | 1865.3
| Затискач кабеля д13-18 різьба PG21IP68 DKC | DKC | шт | 23 | 9.93 | 228.39
| Затискач кабеля д 6-12.0мл IP68 різба PG13.5DKC | DKC | шт | 225 | 8.38 | 1885.5
| Монтажна база 27х27 чорна DKC | DKC | шт | 10000 | 0.46 | 4600
| Хомут кабельний 3.6х200 чорний пліамідDKC | DKC | шт | 10000 | 0.23 | 2300
| Стабілізатор напруги Volter™-18 ш 130 - 270 | Volter™ | шт | 1 | 14270 | 14270
| Кабель силовий ВВГ 4х6 | Катех | км | 0.1 | 21297.087 | 2129.7087
| Кабель силовий ВВГ 3х6 | Катех | км | 3.88 | 16179.282 | 62775.6142
| Кабель силовий ВВГ 3х4 | Катех | км | 1.25 | 11319.021 | 14148.7763
| Кабель силовий ВВГ 3х2,5 | Катех | км | 1.392 | 7024.626 | 9778.2794
| 9T75532-2 Саморіз зі сверд, шест. гол, E=12mm, ЦБ 5,5х32 (уп.250 шт.) | ТМ ГОСПОДАР | 100 шт. | 100 | 62.326 | 6232.6
| CTчерн 2,5*100 хомут д/елект-ки Technox (уп.250 шт.) | ТМ ГОСПОДАР | 100 шт. | 100 | 5.896 | 589.6
| NTW-K 6*50 розп. дюб. з шур. потай.Mungo (уп.200 шт.) | ТМ ГОСПОДАР | 100 шт. | 24 | 34.881 | 837.144
| Термоусаживаемая трубка 2,4/1,2мм синий | DKC | м | 20 | 1.86 | 37.2
| Термоусаживаемая трубка 2,4/1,2мм зеленый | DKC | м | 20 | 1.86 | 37.2
| Термоусаживаемая трубка 2,4/1,2мм желто-зеленый | DKC | м | 20 | 2.32 | 46.4
| Щит силовий керуванням освітленням, індивідуального виготовлення ТМ "TECHNOINTER " | ООО "НПЦЭУ "ТЕХНОИНТЕР" | шт | 1 | 9600 | 9600
| Вітая пара FTP, кат.5, 250МГц, 4 пари | Китай | м\п | 1186.5 | 6.045 | 7172.3925
|  |  |  | Всьго з ПДВ |  | 180512.9025

## Гарантія 5 років leds4c (hidden)
Додаток №4
[5 empty] | СТАНДАРТИ РЕДІСОНА |  |  |  | до Договору № 1/09.21 від 01.09.2021р.
Замовник:
Підрядник: ТОВ "КОІНТЕХ"
Leds4 | [5 empty] | Договірна ціна додаткові роботи підпірна стінка
Нове будівництво апартамент-готелю за адресою: вул. Курганівська, 7 у Печерському районі м. Києва
Роботи | [6 empty] | МАТЕРІАЛИ
№ п.п. | Найменування обсягів робіт | Од. вимір. | Кількість | Вартість од.вимір., грн | Вартість грн без ПДВ | Всього,грн без ПДВ | № п.п. | Найменування | Од. вимір. | Кількість | Вартість грн без ПДВ | Вартість грн без ПДВ | Всього, грн без ПДВ
Фасадне освітлення
1 | Монтаж світильника | шт | 38 |  | 520 | 19760 | 1 | Світильник LED лінійний Convert Surface(L 1050) | шт | 8 |  | 9800 | 78400
2 | Монтаж блоков питания | шт | 7 |  | 450 | 3150 | 2 | Світильник LED лінійний Convert Surface (L 984) | шт | 30 |  | 9111 | 273330
3 | Монтаж коробки рапределительной | шт | 7 |  | 420 | 2940 | 3 | Блок живлення Tridonik LCA 35W 24V ONE4ALL SC PRE | шт | 2 |  | 2722.72 | 5445.44
4 | Пусконалагоджування | шт | 1 |  | 10000 | 10000 | 4 | Блок живлення Tridonik 28002417 (100w) | шт | 5 |  | 5675.9 | 28379.5
5 | монтаж труби з кабелем | м\п | 350 |  | 65 | 22750 | 5 | Коробка распределительная наружная Т350 285Х201Х120 IP66 OBO Bettermann цвет белый | шт | 7 |  | 1280 | 8960
[7 empty] | 6 | Кабель ВВГнгд | м\п | 350 |  | 25.61 | 8963.5
[7 empty] | 7 | Труба пластикова Д16 | м\п | 350 |  | 20.77 | 7269.5
58600
Всього по Договірній ціні без ПДВ, грн: | [5 empty] | 469347.94
| ПДВ |  |  |  |  | 93869.588
Разом з ПДВ | [5 empty] | 563217.528 |  | Всього по матеріалам без ПДВ, грн |  |  |  |  | 410747.94
[8 empty] | ПДВ |  |  |  |  | 82149.588
[8 empty] | Разом з ПДВ |  |  |  |  | 492897.528
| ПІДРЯДНИК: | [7 empty] | ЗАМОВНИК:
ТОВ «КОІНТЕХ»
КОД ЄДРПОУ : 44020047
ІПН №2110274500063
| UA783052990000026006030124953 | [7 empty] | Директор
09100, Київська область,
| місто Біла Церква, провулок Будівельників 1 | [7 empty] | _____________/ __ /
Директор
____________/ Андрощук Д.А. /

## Гарантія 5 років Techno (hidden)
Додаток №4
|  |  | ГАРАНТІЯ ТЕХНОІНТЕРГ ГРУП | [5 empty] | до Договору № 1/09.21 від 01.09.2021р.
Замовник:
Підрядник: ТОВ "КОІНТЕХ"
Договірна ціна додаткові роботи підпірна стінка
Нове будівництво апартамент-готелю за адресою: вул. Курганівська, 7 у Печерському районі м. Києва
Роботи | [6 empty] | МАТЕРІАЛИ
№ п.п. | Найменування обсягів робіт | Од. вимір. | Кількість | Вартість од.вимір., грн | Вартість грн без ПДВ | Всього,грн без ПДВ | № п.п. | Найменування | Од. вимір. | Кількість | Вартість грн без ПДВ | Вартість грн без ПДВ | Всього, грн без ПДВ
Фасадне освітлення
1 | Монтаж світильника | шт | 38 |  | 520 | 19760 | 1 | Світильник LED(L 1050) | шт | 8 |  | 6289 | 50312
2 | Монтаж блоков питания | шт | 7 |  | 550 | 3850 | 2 | Світильник LED e (L 984) | шт | 30 |  | 5870 | 176100
3 | Монтаж коробки рапределительной | шт | 7 |  | 550 | 3850 | 3 | Блок живлення Tridonik LCA 35W 24V ONE4ALL SC PRE | шт | 2 |  | 2722.72 | 5445.44
4 | Пусконаладка | шт | 1 |  | 10000 | 10000 | 4 | Блок живлення Tridonik 28002417 (100w) | шт | 5 |  | 5675.9 | 28379.5
5 | монтаж труби з кабелем | м\п | 350 |  | 65 | 22750 | 5 | Коробка распределительная наружная Т350 285Х201Х120 IP66 OBO Bettermann цвет белый | шт | 7 |  | 1280 | 8960
[7 empty] | 6 | Компаунд для герметизації | л | 1 |  | 9800 | 9800
[7 empty] | 7 | Кабель ВВГнгд | м\п | 350 |  | 25.61 | 8963.5
[7 empty] | 8 | Труба пластикова Д16 | м\п | 350 |  | 20.77 | 7269.5
60210
Всього по Договірній ціні без ПДВ, грн: | [5 empty] | 355439.94
| ПДВ |  |  |  |  | 71087.988
Разом з ПДВ | [5 empty] | 426527.928 |  | Всього по матеріалам без ПДВ, грн |  |  |  |  | 295229.94
[8 empty] | ПДВ |  |  |  |  | 59045.988
[8 empty] | Разом з ПДВ |  |  |  |  | 354275.928
| ПІДРЯДНИК: | [7 empty] | ЗАМОВНИК:
ТОВ «КОІНТЕХ»
КОД ЄДРПОУ : 44020047
ІПН №2110274500063
| UA783052990000026006030124953 | [7 empty] | Директор
09100, Київська область,
| місто Біла Церква, провулок Будівельників 1 | [7 empty] | _____________/ __ /
Директор
____________/ Андрощук Д.А. /

## Гарантія 2 роки (hidden)
Додаток №4
до Договору № 1/09.21 від 01.09.2021р.
Замовник:
Підрядник: ТОВ "КОІНТЕХ"
Договірна ціна додаткові роботи підпірна стінка
Нове будівництво апартамент-готелю за адресою: вул. Курганівська, 7 у Печерському районі м. Києва
Роботи | [6 empty] | МАТЕРІАЛИ
№ п.п. | Найменування обсягів робіт | Од. вимір. | Кількість | Вартість од.вимір., грн | Вартість грн без ПДВ | Всього,грн без ПДВ | № п.п. | Найменування | Од. вимір. | Кількість | Вартість грн без ПДВ | Вартість грн без ПДВ | Всього, грн без ПДВ
Фасадне освітлення
1 | Монтаж світлодіодної стрічки | шт | 39 |  | 110 | 4290 | 1 | комплект монтажний | шт | 1 |  | 6200 | 6200
2 | Монтаж блоків живлення | шт | 7 |  | 550 | 3850 | 2 | кронштейни | шт | 78 |  | 120 | 9360
3 | Монтаж коробки рапределительной | шт | 7 |  | 550 | 3850 | 3 | Блок живлення Tridonik LCA 35W 24V ONE4ALL SC PRE | шт | 2 |  | 2722.72 | 5445.44
4 | Пусконаладка | шт | 1 |  | 20000 | 20000 | 4 | Блок живлення Tridonik 28002417 (100w) | шт | 5 |  | 5675.9 | 28379.5
5 | Монтаж алюмінієвого профілю | м/п | 39 |  | 159 | 6201 | 5 | Коробка распределительная наружная Т350 285Х201Х120 IP66 OBO Bettermann цвет белый | шт | 7 |  | 1280 | 8960
6 | Коригування проекту | шт | 1 |  | 16780 | 16780 | 6 | Алюмінієвий профіль | м\п | 39 |  | 172 | 6708
7 | Монтаж труби пластикової з кабелем | м\п | 350 |  | 65 | 22750 | 7 | Частина комплекту LED-профілів:розсіювач матовий | м\п | 39 |  | 54 | 2106
[7 empty] | 8 | Кліпса для труби пластикової | шт | 700 |  | 5 | 3500
[7 empty] | 9 | Стрічка діодна LED,120 LEDs/m, 24V теплий білий | м\п | 39 |  | 283.5 | 11056.5
[6 empty] | 77721 | 9 | Компаунд для герметизації | л | 1 |  | 9800 | 9800
Всього по Договірній ціні без ПДВ, грн: | [5 empty] | 185469.44 | 10 | Кабель ВВГнгд | м\п | 350 |  | 25.61 | 8963.5
| ПДВ |  |  |  |  | 37093.888 | 11 | Труба пластикова Д16 | м\п | 350 |  | 20.77 | 7269.5
Разом з ПДВ | [5 empty] | 222563.328 |  | Всього по матеріалам без ПДВ, грн |  |  |  |  | 107748.44
[8 empty] | ПДВ |  |  |  |  | 21549.688
[8 empty] | Разом з ПДВ |  |  |  |  | 129298.128
| ПІДРЯДНИК: | [7 empty] | ЗАМОВНИК:
ТОВ «КОІНТЕХ»
КОД ЄДРПОУ : 44020047
ІПН №2110274500063
| UA783052990000026006030124953 | [7 empty] | Директор
09100, Київська область,
| місто Біла Церква, провулок Будівельників 1 | [7 empty] | _____________/ __ /
Директор
____________/ Андрощук Д.А. /

## Без покраски 2 роки
Додаток №4
до Договору № 1/09.21 від 01.09.2021р.
Замовник:
Підрядник: ТОВ "КОІНТЕХ"
Договірна ціна додаткові роботи підпірна стінка
Нове будівництво апартамент-готелю за адресою: вул. Курганівська, 7 у Печерському районі м. Києва
Роботи | [6 empty] | МАТЕРІАЛИ
№ п.п. | Найменування обсягів робіт | Од. вимір. | Кількість | Вартість од.вимір., грн | Вартість грн без ПДВ | Всього,грн без ПДВ | № п.п. | Найменування | Од. вимір. | Кількість | Вартість грн без ПДВ | Вартість грн без ПДВ | Всього, грн без ПДВ
Фасадне освітлення
1 | Монтаж світлодіодної стрічки | шт | 39 |  |  |  | 1 | комплект монтажний | шт | 1
2 | Монтаж блоків живлення | шт | 7 |  |  |  | 2 | кронштейни | шт | 78
3 | Монтаж коробки рапределительной | шт | 7 |  |  |  | 3 | Блок живлення Minwel 35W 24V ONE4ALL SC PRE | шт | 2
4 | Пусконаладка | шт | 1 |  |  |  | 4 | Блок живлення Minwel (100w) IP65 | шт | 5
5 | Монтаж алюмінієвого профілю | м/п | 39 |  |  |  | 5 | Коробка распределительная наружная | шт | 7
6 | Коригування проекту | шт | 1 |  |  |  | 6 | Алюмінієвий профіль | м\п | 39
7 | Монтаж труби пластикової з кабелем | м\п | 350 |  |  |  | 7 | Частина комплекту LED-профілів:розсіювач матовий | м\п | 39
[7 empty] | 8 | Кліпса для труби пластикової | шт | 700
[7 empty] | 9 | Стрічка діодна LED,120 LEDs/m, 24V теплий білий | м\п | 39
[7 empty] | 9 | Компаунд для герметизації | л | 1
Всього по Договірній ціні без ПДВ, грн: | [6 empty] | 10 | Кабель ВВГнгд | м\п | 350
| ПДВ | [5 empty] | 11 | Труба пластикова Д16 | м\п | 350
Разом з ПДВ | [7 empty] | Всього по матеріалам без ПДВ, грн
ПДВ
Разом з ПДВ
| ПІДРЯДНИК: | [7 empty] | ЗАМОВНИК:
ТОВ «КОІНТЕХ»
КОД ЄДРПОУ : 44020047
ІПН №2110274500063
| UA783052990000026006030124953 | [7 empty] | Директор
09100, Київська область,
| місто Біла Церква, провулок Будівельників 1 | [7 empty] | _____________/ __ /
Директор
____________/ Андрощук Д.А. /

## ДЦ№1.1 (роботи) (hidden)
Додаток №1.1
до Договору № 1/09.21 від 01.09.2021р.
Замовник:
Підрядник: ТОВ "КОІНТЕХ"
Договірна ціна
Нове будівництво апартамент-готелю за адресою: вул. Курганівська, 7 у Печерському районі м. Києва
Роботи
№ п.п. | Найменування обсягів робіт | Од. вимір. | Кількість | Вартість од.вимір., грн | Вартість грн без ПДВ | Всього,грн без ПДВ
Фасадне освітлення
1 | Монтаж світильника | шт | 2 |  | 485.76 | 971.52
2 | Монтаж світильника | шт | 8 |  | 485.76 | 3886.08
3 | Монтаж світильника | шт | 36 |  | 345 | 12420
4 | Монтаж світильника | шт | 68 |  | 345 | 23460
5 | Монтаж світильника | шт | 16 |  | 345 | 5520
6 | Монтаж світильника | шт | 19 |  | 345 | 6555
7 | Монтаж світильника | шт | 4 |  | 340.4 | 1361.6
8 | Монтаж світильника | м | 21 |  | 197.8 | 4153.8
9 | Юстування світильників в нічний час | шт | 153 |  | 92 | 14076
10 | Монтажні роботи системи кабельної мережі та щитового обладнання | шт | 1 |  | 84640 | 84640
Рекламні конструкції
1 | Влаштування несучої основи для вивіски "Redisson" №1,на фасаді | шт | 1 |  | 13800 | 13800
2 | Встановлення вивіски №1 | шт | 1 |  | 27600 | 27600
3 | Влаштування несучої основи для вивіски "Redisson" №2 на покрівлі | шт | 1 |  | 25760 | 25760
4 | Встановлення вивіски №2 | шт | 1 |  | 22080 | 22080
5 | Влаштування несучої основи для вивіски"Redisson" №3 на фасаді | шт | 1 |  | 9200 | 9200
6 | Встановлення вивіски №3 | шт | 1 |  | 22080 | 22080
7 | Встановлення зварного алюмінієвого каркасу для встановлення вивіски "Redisson" №4 | шт | 1 |  | 23101.2 | 23101.2
8 | Встановлення вивіски "Redisson" №4 | шт | 1 |  | 11040 | 11040
9 | Встановлення зварного алюмінієвого каркасу для встановлення вивіски "Redisson" №5 | шт | 1 |  | 9200 | 9200
10 | Встановлення вивіски "Redisson" №5 | шт | 1 |  | 13800 | 13800
11 | Прокладання кабельних мереж та кабельного лотку | шт | 1 |  | 62560 | 62560
Підготовчі роботи
| Мобілізація та демобілізація Підрядника | послуга | 1 |  | 13800 | 13800
| Організація заходів з забезпечення вимог техніки безпеки виконання робіт та охорони праці, санітарно-гігієнічної безпеки, включаючи витрати пов'язані з постійним перебуванням на майданчику інженера з охорони праці. | послуга | 1 |  | 23000 | 23000
| Робоча (вузли, деталізація), проектно-технологічна та виконавча документація | послуга | 1 |  | 57960 | 57960
Всього без ПДВ, грн: | [5 empty] | 492025.2
| ПДВ |  |  |  |  | 98405.04
Разом з ПДВ | [5 empty] | 590430.24
| ПІДРЯДНИК: | [5 empty] | ЗАМОВНИК:
ТОВ «КОІНТЕХ»
КОД ЄДРПОУ : 44020047
ІПН №2110274500063
| UA783052990000026006030124953 | [5 empty] | Директор
09100, Київська область,
| місто Біла Церква, провулок Будівельників 1 | [5 empty] | _____________/ __ /
Директор
____________/ Андрощук Д.А. /

## ДЦ№1.2 (осв.прибори) (hidden)
Додаток №1.2
до Договору № 1/09.21 від 01.09.2021р.
Замовник:
Підрядник: ТОВ "КОІНТЕХ"
Договірна ціна
Нове будівництво апартамент-готелю за адресою: вул. Курганівська, 7 у Печерському районі м. Києва
МАТЕРІАЛИ
№ п.п. | Найменування | Од. вимір. | Кількість | Вартість грн без ПДВ | Вартість грн без ПДВ | Всього, грн без ПДВ
1 | Світильник TG-GR2w 85x94 10' 4000k | шт | 2 | 244.5 | 2437.1 | 4874.2
2 | Світильник TG-GR6w 125x133 72' 4000k | шт | 8 | 1963.2 | 4891.7 | 39133.6
3 | Світильник TG-WL-2w 67x67 10' 4000k | шт | 36 | 4339.8 | 2836.36 | 102108.96
4 | Світильник TG-WL-2w 67x67 10' 4000k | шт | 68 | 8197.4 | 2836.36 | 192872.48
5 | СвітильникTG-WL-2w 67x67 71' 4000k | шт | 16 | 1928.8 | 2838.2 | 45411.2
6 | Світильник TG-WL-2w 67x67 71' 4000k | шт | 19 | 2290.45 | 2838.2 | 53925.8
7 | Світильник TG-CM-18w-190x90 40' 4000k | шт | 4 | 1334 | 6648.84 | 26595.36
8 | Світильник LED STRIP Flexline 60/4.8/320 4000K/IP67 або еквівалент / or equivalent | м | 21 |  | 359 | 7539
9 | Монтажні матеріали для кабельної системи та щитове обладнання | шт | 1 |  | 138000 | 138000
| Всього грн без ПДВ |  |  |  |  | 610460.6
| ПДВ |  |  |  |  | 122092.12
| Разом грн з ПДВ |  |  |  |  | 732552.72
| ПІДРЯДНИК: |  |  |  | ЗАМОВНИК:
ТОВ «КОІНТЕХ»
КОД ЄДРПОУ : 44020047
ІПН №2110274500063
| UA783052990000026006030124953 |  |  |  | Директор
09100, Київська область,
| місто Біла Церква, провулок Будівельників 1 |  |  |  | _____________/ __ /
Директор
____________/ Андрощук Д.А. /

## ДЦ№1.3( вивіски) (hidden)
Додаток №1.3
до Договору №1/09.21 від 01.09.2021р.
Замовник:
Підрядник: ТОВ "КОІНТЕХ"
Договірна ціна
Нове будівництво апартамент-готелю за адресою: вул. Курганівська, 7 у Печерському районі м. Києва
МАТЕРІАЛИ
№ п.п. | Найменування | Од. вимір. | Кількість | Вартість грн без ПДВ | Вартість грн без ПДВ | Всього, грн без ПДВ
1 | основа вивіски "Redisson" №1 | шт | 1 |  | 17719.2 | 17719.2
2 | вивіски "Redisson" №1 | шт | 1 |  | 232760 | 232760
3 | несуча основа для вивіски "Redisson" №2 на покрівлі | шт | 1 |  | 41400 | 41400
4 | вивіска "Redisson" №2 | шт | 1 |  | 140760 | 140760
5 | несуча основа для вивіски"Redisson" №3 на фасаді | шт | 1 |  | 10120 | 10120
6 | вивіска "Redisson" №3 | шт | 1 |  | 126040 | 126040
7 | Алюмінієвий каркас для вивіски "Redisson" №4 | шт | 1 |  | 11858.8 | 11858.8
8 | вивіска "Redisson" №4 | шт | 1 |  | 74520 | 74520
9 | Алюмінієвий каркас для вивіски "Redisson" №5 | шт | 1 |  | 16560 | 16560
10 | вивіска "Redisson" №5 | шт | 1 |  | 42320 | 42320
| Всього грн без ПДВ |  |  |  |  | 714058
| ПДВ |  |  |  |  | 142811.6
| Разом грн з ПДВ |  |  |  |  | 856869.6
| ПІДРЯДНИК: |  |  |  |  | ЗАМОВНИК:
ТОВ «КОІНТЕХ»
КОД ЄДРПОУ : 44020047
ІПН №2110274500063
| UA783052990000026006030124953 |  |  |  |  | Директор
09100, Київська область,
місто Біла Церква, провулок Будівельників 1
Директор
____________/ Андрощук Д.А. /