**Технічне завдання на демонтаж меблів та обладнання в приміщенні магазину**

**м. Рівне, вул. Бачинського, 5**

1. **Меблі, обладнання**

Демонтаж меблів які знаходяться в приміщенні магазину (перелік додається).

Специфіка меблі – вона не розбірна (складається із цільних частин).

При демонтажі меблів виконати наступні вимоги:

- меблі (обладнання) демонтуються разом зі всіма супутніми елементами (зворотні планки, підставки, кронштейни, інше);

- підключене до мережі обладнання демонтуєтеся разом з колодками;

- меблі повинні бути повністю упаковані стрейч плівкою;

- кути всіх меблів повинні бути додатково захищені гофрокартоном;

- ключі від всіх дверцят кріпляться скотчем до відповідних меблів;

- якщо присутні дверцята з під двох рівневих столів, то вони знімаються разом з петлями (петлі прикріплені до дверцят);

- світильники замотуються в повітряно-бульбашкову плівку і складаються в коробку-тубус

1. **Підлога**

* Підлога залишається без змін.

1. **Стіни (фасад)**

* Виконується шпаклювання отворів після демонтажу меблів – 10 місць.
* Підсобне приміщення із гіпсокартону (з дверима) залишається без змін.

1. **Стеля (висота h-3500)**

* Виконується демонтаж лінійних світильників і звукових колонок
* Направляючі профіля з під освітлення, після демонтажу обладнання, залишається без змін

1. **Електрика**

* Електрощіток з комплектуючими демонтується.
* Шафа комутаційна демонтується (в комплекті з встановленим обладнанням)
* Місця виводів кабелів зі стіни в торговому залі ізолюються.
* При відключенні обладнання, меблів перевірити цілісність виводів 220В, виконується ізоляція проводів для запобіганню коротко замикання.
* Демонтовані світильники пакуються в повітряно-бульбашкову плівку і складаються в коробку-тубус
* Демонтоване інженерне обладнання захищаєтеся гофорокатоном та стрейч плівкою.

1. **Фасад:**

* Виконати відключення та демонтаж зовнішньої вивіски (2 зовнішні і 1 внутрішня)
* Виконати демонтаж плівки оракал над вітриною

1. **Обладнання:**

* Виконати демонтаж обладнання згідно переліку.

1. **Інше**

* Час робіт: Демонтаж меблів та їх розбір можливий у робочий час ТРЦ. Виніс з магазину меблів та обладнання можливе до 8:00 ранку або з 22:00.
* Розцінки на роботи по демонтажу меблів обладнанню повинні, також включати роботи по завантаженню автомобіля демонтованими ТМЦ.
* Все демонтоване обладнання повинно бути повністю упаковане стрейч плівкою, кути повинні бути додатково захищені гофрокартоном.
* Після проведення демонтажних робіт виконати прибирання приміщення з пакуванням та утилізацією побутового сміття.
* Транспортування меблів, обладнання: магазин-склад виконує Підрядник. Адреса складу Київська обл. Бориспільський р-н с. Мартусівка вулиця Мойсеєва, 72.
* Передати звільнене приміщення керівнику магазину.

**Перелік демонтованого обладнання**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Найменування** | **Од.**  **вим.** | **К-сть** | **Примітка** |
| **Торгове обладнання** | | | | |
|  | Стіл парта 1000х500х750 | ШТ | 1,00 |  |
|  | СТЕЛАЖІ ОЦИНКОВАНІ МБП | ШТ | 1,00 |  |
|  | Панель 600мм | ШТ | 2,00 |  |
|  | Набір стільців | К-т | 1,00 | 5 шт. |
|  | Панель 1200мм | ШТ | 8,00 |  |
|  | Шафа (600 мм) | ШТ | 1,00 |  |
|  | Стіл для телефонів, 800 ДСП | ШТ | 3,00 |  |
|  | Стіл технічної зони фристендинг\_ДСП | ШТ | 1,00 |  |
|  | Стіл двухрівневий ДСП | ШТ | 2,00 |  |
|  | Шафа металева | ШТ | 1,00 | 1970x1000x500 (закріплена до підлоги) |
|  |  |  |  |  |
| **Інженерне обладнання** | | | | |
|  | Світильник лінійний | ШТ | 82,00 |  |
|  | Колонка звукова | ШТ | 2,00 |  |
|  | Шафа комутаційна | ШТ | 1,00 | Разом з комплектуючим (патч панель, подовжувач) |
|  | Вогнегасник | ШТ | 3,00 | Разом з кронштейнами та підставками |
|  | Лічильник електроенергії | ШТ | 1,00 |  |
|  | Автоматичний електричний вимикач | ШТ | 11,00 |  |
| **Вивіска** | | | | |
|  | Вивіска - Короб | ШТ | 3,00 | 3900х750мм – 2 шт  2300х240 – 1 шт |

**Фото магазину**

|  |
| --- |
| \\corp\hq\UsersRTL\olekivanov\Downloads\photo_5393144855850503716_y.jpg |

|  |
| --- |
| \\corp\hq\UsersRTL\olekivanov\Downloads\photo_5393144855850503714_y.jpg |

|  |  |
| --- | --- |
| \\corp\hq\UsersRTL\olekivanov\Desktop\демонтаж ровно\фото\photo_5393144855850503833_y.jpg | \\corp\hq\UsersRTL\olekivanov\Desktop\демонтаж ровно\фото\photo_5393144855850503834_y.jpg |

|  |
| --- |
| \\corp\hq\UsersRTL\olekivanov\Desktop\демонтаж ровно\фото\photo_5393144855850503710_y.jpg |

|  |
| --- |
|  |

***Вартість робіт має рекомендаційний характер, ціни на матеріали відповідно до Епіцентру, Нова Лінія.***

***Матеріал такий як шліфпапір, сверло, валік, пензли і т.д.(розхідні матеріали) мають бути враховані в вартість робіт.***

**Електронна адреса для зв’язку**[kpbud@vodafone.ua](mailto:kpbud@vodafone.ua)

* **Свою цінову пропозицію висилаєте на електронну пошту, заповніть таблицю**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Підрядник**(назва компанії) | **Телефон,контактна особа**(ПІП) | **сума КП з ПДВ**(з урахуванням матеріалів) | **передоплата** | **Кількість календарних днів на роботи** | **Примітки**(тов,ФОП №гр) |
| 1 |  |  |  |  |  |  |

**Всі питання ТІЛЬКИ через електронну пошту**

**Дата подачі заявки до 10.00 28.08.2023 г**