|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Вытяжки короб | Купить для вытяжек каналыВытяжка леваяВытяжка правая – над бойлером в канал. Вентилятор на канал переставить |
|  | Зеркала повесить | 4 шт (2 прихожие + 2 ванные) |
| Авто | Гараж - 13й | 2 упакованных **стола** |
| Авто | Гараж - Офис | 26 упакованных **столов,****Утеплитель** 3 листа,**Железо** для стола переговорная**Железо** для стола кухняОстатки **уголки** |
| Аня | 13й | Найти крепления батарей |
| Аня | 13й | **Уборка** Полная чистота (пылесосить и мыть)Пульты от люстр найти |
| Аня | 13й | Мебель. **Пылесосить + протереть** влажной тряпкой |
| Аня  | 13й | **Бра №2** найти |
| Аня | 13й – Гаражи | **Треснутая** люстра |
| Аня | 13й, Гаражи | Плитку найти, на которой сколы |
| Аня | 13й, Гаражи | Найти 2 розетки белыхДля кондиционеров в спальнях |
| Аня | Гараж – 13й | **Люстра** паук + **Люстра** плафон + **Люстра** плафон 2 |
| Аня | Гараж - Офис | Пакет с **камерами**  |
| Аня | Гаражи | **Инструмент** Фото отдельно каждого + ВКЛ камеры |
| Аня | Офис | Кондиционеры закреплены на металле?Метал закреплен в пол?Шланги кондиционеров закреплены или болтаются?Шланг слива в трубу выведен? |
| Аня | Офис | Окна переговорная примыкание снизу + сверхуОкна в комнатах примыкание снизу + сверху |
| Аня | Офис | **Уборка** Полная чистота (пылесосить и мыть)Битый кирпич |
| Аня | Троещина | Фото Квартира |
| Аня + Авто | Гаражи | **Упаковать стретчем** для перевозки:Железо для стола переговорнаяЖелезо для стола кухня26 каркасов столов |
| Мебель | 13й | **Столешница** на стол подоконник Размер точный + Заказ + Установка |
| Мебель | 13й | **Замеры 13й** под мебель: 1. Шкафы комнаты - 2 шт2. Закрыть сантехнику в ванных3. В прихожей слева ширина коридора |
| Мебель | 13й  | Сборка 2х **кроватей** |
| Мебель | 13й | Установка **плинтусов** .Скрытый крепеж – закручиваем в плинтус, в отверстие в стене на клей |
| Мебель | 13й | **Столешница** и **ручки** Установка |
| Мебель | 13й | **Шкаф** собрать в правой маленькой комнате |
| Мебель | 13й | Замер **Подставки под тарелки** – 2 шт Верхний или нижний ящик |
| Мебель | Офис  | Точные замеры всех стен **под панели** |
| Плиточник | 13й | Вырезать без сколов **плитку**. Переход из комнаты – плитка – ламинат |
| Плиточник | 13й | **Порожек.** Как лучше сделать? |
| Плиточник | Офис | Плитка вместо плинтусов Везде, кроме шкафа в коридоре и стенки-кухни |
| Плиточник | Офис | Кладка **блоков** кондиционеры офис + утеплитель, над кондиционерами в уровень подоконника + железо (уголки или) |
| Плиточник | Офис | **Подоконники** кладка + утеплитель (замазка для окон) |
| Плиточник | Офис | **Шланги кондиционеров** закрепить хомутами к блокам |
| Плиточник | Офис | **Плитка** санузлы |
| Плиточник | Офис | **Кухонная поверхность** - **Плитки** 2 шт для кухонной поверхности на кухню в офис |
| Плиточник + Я | Клей для плитки + грунт | название, количество |
| Сантехник | 13й | **Сантехника** чистовая :Умывальники крепить болтами в стену |
| Сантехник | 13й | **Ванные** На ножки большие и болтами в стену |
| Сантехник | 13й | **Унитаз Лево** |
| Сантехник | 13й | **Душ Левая** |
| Сантехник | 13й | **Радиаторы** установить. В спальне нет всех радиаторов |
| Штукатур | 13й | **Багеты** поклейка покраска. Готово: лево – спальня, право - везде |
| Штукатур | 13й | **Вытяжки** ЛЕВО и ПРАВО Заштукатурить и покрасить |
| Штукатур | Офис | **Штукатурка** кухни |
| Штукатур | Офис | **Покраска** кухни |
| Штукатур + Я | Офис | **Список** для штукатурки и покраска кухни |
| Электрик | 13й | **Большая люстра** в кухне на **Паук.** Замена |
| электрик | 13й | **Ванная люстра** темная на **Плафон** замена |
| электрик | 13й | **Варочная** |
| электрик | 13й | **Вытяжка** кухня Слева Установить |
| Электрик | 13й  | Левая **спальня Не включается** люстра |
| Электрик | 13й  | Левая **ванная** НЕТ люстры на Люстра **Плафон 2** |
| Электрик | Гаражи, Офис | **Камеры**  |
| Электрик | Офис | **Свет в ванной** перенести См. План электрики новый2 включателя внутри |
| Электрики | 13й | Кухня Левая . Пристыковать к вытяжке 2 планки. На них повестить **2 черных светильника** |
| Электрики | 13й | **Паук 1 и 2 раскрепить** на потолке как нужно |
| Электрики | 13й | **Духовка** Левая. Почему включена в обычную розетку, а не в свою |
| Электрики | 13й | Розетку поставить где кондиционеры на стене |
| Я |  | **Кабанчик** уа |
| Я |  | **Работники** уа |
| Я | 13й | Стретч + мешки для мусора + ведро + швабра + такси – Магазин или Эпицентр |
| Я | 13й | Кухни Планки закрыть стыки до потолка, буквой Г на скрытое соединение |
| Я | 13й | Ручки кухня: Черная Ferro-fiori 146950 146949 146948 |
| Я | 13й | Фасады тумбочки ванная (2 + 2):Фасад белый БелвисоRAL 9010 глубокий матФреза: модерн. Торец: Фаска 5 \* 5 |
| Я | 13й | Фасады шкафы: ? Фасад белый ровный28256 Rauvisio Crystal 1698L Слоновая кость. МАТ. БельвисоКромка 39615 140022 REHAU ABS Слоновая кость. МАТ. |
| Я | 13й | Шкаф – 2 шт: 2130\*2670 2450\*2670 + Труба 50 и держатели |
| Я | 13й | Шкаф – боковина: ДСП Egger W 1200 ST9 Фарфор білий 2800х2070х18 мм Код товару:11307 |
| Я | 13й | Купить подставку под тарелки – 2 шт Верхний или нижний ящик |
| Я | 13й, Офис | **Камеры** **купить** ВайФай на 13й и в офис |
| Я | Гаражи | **Оплата интернет** |
| Я | Офис | **Интернет** |
| Я | Офис | **Колонка** туалет + флеш, 4 шт |
| Я | Офис | Замазка стыков окон и щелей. Замазка оконная теплая |
| Я + мебель | Офис | Проектировать и мерять: **Двери** ДСП и **стены** ДСП офис |
| Я купить | 13й | Фото душа Что !не хватает! |
| Я купить | 13й | Болты сантехнические 2 ванные + 2 умывальника |

Инструмент:

13й – велосипед – в гаражи

13й – пила по дереву большая – на 3й

13й – пылесос оранжевый

13й – лестница

13й – краска Х банок

Офис – Пылесос рыжий

Гараж – Зеленый велосипед

– Тележка

– Болгарка

– Миксер дрель + ведра

– уровень

– удлинители

– чайник