## Лист 1
ДЕФЕКТНИЙ АКТ
на виконання ремонтно- оздоблювальних робіт нежитлового приміщення
№ | Найменування робіт і витрат | Одиниця виміру | Кількість | Ціна за од. грн. без ПДВ | Вартість грн. без ПДВ
1 | (Демонтаж) Улаштування каркасу підвісних стель | м2 | 50.19 |  | 0
2 | (Демонтаж) Укладання плит стельових в каркас стелі | м2 | 50.19 |  | 0
3 | Розбирання цегляних перегородок | м3 | 6.756 |  | 0
4 | (Демонтаж) Установлення шафи пожежної | шт | 1 |  | 0
5 | Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі стін та стель, площа відбивання в одному місці більше 5 м2 | м2 | 378.31 |  | 0
Стіни h=3.00м.
6 | Грунтування стін | м2 | 318.21 |  | 0
7 | Улаштування обшивки стін гіпсокартонними плитами [фальшстіни] по металевому каркасу | м2 | 375 |  | 0
8 | Безпіщане накриття поверхонь стін розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"] товщиною шару 1 мм при нанесенні за 2 рази | м2 | 318.21 |  | 0
9 | Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування | м2 | 318.21 |  | 0
10 | Опорядження внутрішніх поверхонь стін по каменю і бетону декоративною сумішшю | м2 | 56.1 |  | 0
11 | Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування | м2 | 318.34 |  | 0
12 | Облицювання каркасів стель неперфорованими плитами, фанерою марки "ДФ-2" товщиною 4 мм | м2 | 11.37 |  | 0
13 | Опорядження стін європанелями ( з оздобленням) на основі ДСП | м2 | 58.25 |  | 0
14 | Облицювання поверхонь стін керамічними плитками на розчині із сухої клеючої суміші, число плиток в 1 м2 до 7 шт | м2 | 29.9 |  | 0
Стелі h=3.00м.
15 | Улаштування каркасу однорівневих підвісних стель із металевих профілів | м2 | 14.61 |  | 0
16 | Улаштування тепло- і звукоізоляції суцільної з плит або мат мінераловатних або скловолокнистих | м2 | 9.57 |  | 0
17 | Улаштування підшивки вертикальних поверхонь підвісних стель гіпсокартонними або гіпсоволокнистим и листами | м2 | 14.61 |  | 0
18 | Улаштування підвісної стелі з алюмінієвих рейок | м2 | 42.81 |  | 0
19 | Шпаклювання стель мінеральною шпаклівкою | м2 | 14.61 |  | 0
20 | Поліпшене фарбування стель полівінілацетатними водоемульсійними сумішами по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування | м2 | 14.61 |  | 0
Підлоги
21 | Улаштування першого шару обмазувальної гідроізоляції бітумної з заведенням на стіни | м2 | 6.852 |  | 0
22 | Улаштування цементної стяжки товщиною 20 мм по бетонній основі площею до 20 м2 | м2 | 3.66 |  | 0
23 | Забивання вибоїв у цементних підлогах площею до 0,5 м2 | місць | 30 |  | 0
24 | Улаштування стяжок цементних з напівсухої суміші товщиною 50 мм | м2 | 169.91 |  | 0
25 | Улаштування стяжок самовирівнювальних з суміші цементної для недеформівниїх основ товщиною 5 мм | м2 | 169.91 |  | 0
26 | Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 до 7 шт | м2 | 3.66 |  | 0
27 | Улаштування покриття з лінолеуму площею покриття до 10 м2 | м2 | 9.66 |  | 0
28 | Улаштування покриття з лінолеуму площею покриття понад 10 м2 | м2 | 156.59 |  | 0
29 | Монтаж стальних плінтусів із гнутого профілю | м | 110 |  | 0
Двері внутрішні
30 | Заповнення дверних прорізів ламінованими дверними блоками із застосуванням анкерів і монтажної піни 2100х900 з лиштвою | блок | 3 |  | 0
Інші роботи
31 | Установлення шафи пожежної (200х400х600) зовнішня | шт | 1 |  | 0
32 | Установлення пластикових підвіконних дошок | м | 7.19 |  | 0
33 | Перевезення сміття до 30 км | т | 25.421 |  | 0
34 | Установлення блоків тепломасообміну продуктивністю до 10 тис.м3/год | блок | 1 |  | 0
35 | Установлення шумоглушників | шт | 1 |  | 0
36 | Монтаж шафи керування або регулювання | шафа | 1 |  | 0
37 | Шафа [пульт] керування навісна, висота, ширина і глибина до 600х600х350 мм | шт | 1 |  | 0
38 | Установлення повітророзподільників, призначених для подавання повітря у робочу зону, масою до 20 кг | шт | 12 |  | 0
39 | Установлення пленум-боксів | шт | 12 |  | 0
40 | Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,5 мм, діаметром до 200 мм | м2 | 21.82 |  | 0
41 | Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,5 мм, периметром до 600 мм | м2 | 6 |  | 0
42 | Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,5 мм, периметром 800, 1000 мм | м2 | 10.4 |  | 0
43 | Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,7 мм, периметром від 1100 до 1600 мм | м2 | 24.4 |  | 0
44 | Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,7 мм, периметром до 2400 мм | м2 | 11.4 |  | 0
45 | Прокладання фасонних виробів | м2 | 15 |  | 0
46 | Ізоляція повітроводів | м2 | 120 |  | 0
47 | Установлення блоків тепломасообміну продуктивністю до 10 тис.м3/год | блок | 1 |  | 0
48 | Установлення шумоглушників | шт | 1 |  | 0
49 | Монтаж шафи керування або регулювання | шафа | 1 |  | 0
50 | Монтаж механізму виконавчого, маса до 20 кг | комплект | 1 |  | 0
51 | Установлення повітророзподільників, призначених для подавання повітря у робочу зону, масою до 20 кг | шт | 10 |  | 0
52 | Установлення пленум-боксів | шт | 10 |  | 0
53 | Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,5 мм, діаметром до 200 мм | м2 | 18.25 |  | 0
54 | Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,5 мм, периметром 800, 1000 мм | м2 | 7.8 |  | 0
55 | Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,7 мм, периметром від 1100 до 1600 мм | м2 | 23.9 |  | 0
56 | Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,7 мм, периметром до 2400 мм | м2 | 23.3 |  | 0
57 | Прокладання фасонних виробів | м2 | 18 |  | 0
58 | Ізоляція повітроводів | м2 | 120 |  | 0
59 | Установлення вентиляторів осьових масою до 0,025 т | шт | 1 |  | 0
60 | Установлення вставок гнучких до радіальних вентиляторів | м2 | 1 |  | 0
61 | Установлення повітророзподільників, призначених для подавання повітря у робочу зону, масою до 20 кг | шт | 2 |  | 0
62 | Установлення пленум-боксів | шт | 2 |  | 0
63 | Прокладання гнучких повітроводів | м2 | 1.18 |  | 0
64 | Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,5 мм, діаметром до 200 мм | м2 | 1.73 |  | 0
65 | Прокладання фасонних виробів | м2 | 1.2 |  | 0
66 | Установлення блоків тепломасообміну продуктивністю до 10 тис.м3/год | блок | 1 |  | 0
67 | Установлення блоків приймальних продуктивністю до 10 тис.м3/год | блок | 7 |  | 0
68 | Шафа [пульт] керування навісна, висота, ширина і глибина до 600х600х350 мм | шт | 7 |  | 0
69 | Улаштування трубок відведення конденсату на газопроводі низького тиску ДУ 16 | шт | 6 |  | 0
70 | Трубопроводи з мідних труб на умовний тиск до 2,5 МПа [25 кгс/см2], діаметр зовнішній 18 мм | м | 130 |  | 0
71 | Трубопроводи з мідних труб на умовний тиск до 2,5 МПа [25 кгс/см2], діаметр зовнішній 28 мм | м | 28 |  | 0
72 | Ізоляція трубопроводів трубками із спіненого каучуку, поліетилену | м | 158 |  | 0
73 | Прокладання лотків | м | 20 |  | 0
74 | Свердлення отворів в залізобетонних конструкціях, діаметр отвору 60 мм, глибина свердлення 200 мм | шт | 7 |  | 0
75 | Установлення повітророзподільників, призначених для подавання повітря у робочу зону, масою до 20 кг | шт | 4 |  | 0
76 | Установлення пленум-боксів | шт | 4 |  | 0
77 | Установлення адаптерів | шт | 2 |  | 0
78 | Прокладання гнучких повітроводів | м2 | 1.25 |  | 0
79 | Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,5 мм, діаметром до 200 мм | м2 | 5.19 |  | 0
80 | Прокладання фасонних виробів | м2 | 2 |  | 0
81 | Ізоляція повітроводів | м2 | 10 |  | 0
82 | Система кондиціонування повітря центральна з номінальною подачею повітрям до 10 тис. м3/год, при кількості однотипних установок у машинному залі більш 5 | Установ. | 7 |  | 0
83 | (Демонтаж) Прокладання трубопроводу водопостачання з труб сталевих водогазопровідних оцинкованих діаметром 20 мм | м | 3 |  | 0
84 | (Демонтаж) Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб діаметром 50 мм | м | 5 |  | 0
85 | Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб діаметром 100 мм | м | 3 |  | 0
86 | Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 20 мм | м | 5 |  | 0
87 | Ізоляція трубопроводів трубками із спіненого каучуку, поліетилену | м | 5 |  | 0
88 | Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб діаметром 50 мм | м | 5 |  | 0
89 | Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб діаметром 100 мм | м | 6 |  | 0
90 | Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб діаметром 50 мм | м | 50 |  | 0
91 | Ізоляція трубопроводів трубками із спіненого каучуку, поліетилену | м | 50 |  | 0
92 | Монтаж дрібних металоконструкцій вагою до 0,1 т | т | 0.02 |  | 0
93 | Установлення унітазу підвісного | к-т | 2 |  | 0
94 | Установлення умивальників одиночних з підведенням холодної та гарячої води | к-т | 2 |  | 0
95 | Установлення змішувачів | шт | 2 |  | 0
96 | Монтаж увідно-розподільних пристроїв | шафа | 1 |  | 0
97 | Установлення вимикачів та перемикачів пакетних 2-х і 3- х полюсних на струм до 25 А | шт | 2 |  | 0
98 | Установлення вимикачів та перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм понад 25 А до 100 А | шт | 23 |  | 0
99 | Прокладання вініпластових труб, що поставляються нормалізованими елементами в комплекті, по стінах і колонах із кріпленням накладними скобами, діаметр умовного проходу до 25 мм | м | 500 |  | 0
100 | Прокладання лотків | м | 22 |  | 0
101 | Прокладання коробів пластикових | м | 36 |  | 0
102 | Кабель до 35 кВ у прокладених трубах, блоках і коробах, маса 1 м до 1 кг | м | 1240 |  | 0
103 | Кабель до 35 кВ, що прокладається по установлених конструкціях і лотках з кріпленням по всій довжині, маса 1 м до 1 кг | м | 35 |  | 0
104 | Затягування першого проводу перерізом понад 2,5 мм2 до 6 мм2 в труби | м | 100 |  | 0
105 | Установлення штепсельних розеток утопленого типу при схованій проводці | шт | 108 |  | 0
106 | Вимикач одноклавішний заглибленого типу при схованій проводці | шт | 3 |  | 0
107 | Установлення вимикачів утопленого типу при схованій проводці, 2-клавішних | шт | 11 |  | 0
108 | Установлення вимикачів герметичних і напівгерметичних | шт | 1 |  | 0
109 | Монтаж світильників для ламп розжарювання: люстри та підвісні світильники з кількістю ламп до 5 | шт | 55 |  | 0
110 | Монтаж світильників для люмінесцентних ламп, що установлюються в підвісних стелях, кількість ламп 1 | шт | 10 |  | 0
111 | Установлення світлодіодних шнурів | м | 50.4 |  | 0
112 | Установлення адаптера живлення [діодного випрямляча] | шт | 14 |  | 0
113 | Монтаж сигнальних ліхтарів з надписом "вхід", "вихід", "в'їзд", "під'їзд" і т.п. | шт | 3 |  | 0
114 | Прокладання вініпластових труб, що поставляються нормалізованими елементами в комплекті, по стінах і колонах із кріпленням накладними скобами, діаметр умовного проходу до 25 мм | м | 505 |  | 0
115 | Прокладання лотків | м | 24 |  | 0
116 | Прокладання трубопроводів водопостачання зі стальних водогазопровідних оцинкованих труб діаметром 100 мм (гільза) | м | 1 |  | 0
117 | Кабель до 35 кВ у прокладених трубах, блоках і коробах, маса 1 м до 1 кг | м | 2900 |  | 0
118 | Монтаж шафи керування або регулювання | шафа | 1 |  | 0
119 | Шафа або панель комутації зв'язку та сигналізації на стіні або в ніші, кількість пар до 20 | шт | 4 |  | 0
120 | Роз'єм штепсельний з обробленням і вмиканням екранованого кабеля, площа перерізу жили до 1 мм2, кількість жил, що підключаються, до 14 | шт | 37 |  | 0
121 | Розетка штепсельна заглибленого типу при схованій проводці | шт | 59 |  | 0
122 | Поличка кабельна | шт | 1 |  | 0
| Загальновиробничі витрати %: | послуга | 1 |  | 0
| Транспортні витрати %: | послуга | 1 |  | 0
| Всього грн. без ПДВ |  |  |  | 0
| ПДВ 20% |  |  |  | 0
| Всього грн. з ПДВ |  |  |  | 0